市级人防工程安全监督检查单

检查单号:

| 被检查人 | 名称 |  |  | 负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | 电话 |  |  |
| 模块 | 检查项 |  |  | 检查结果 |  |  |
| 市、区级人防工程安全监督检查 | ( )利用人防工程从事商业、文化娱乐业、旅店业及其他经营活动的是否符合地下空间使用条件标准要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )人员居住密度是否超标，有无使用上下床，房间使用面积不小于8平方米，人均居住面积是否达到5平方米 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否在人防工程风机房、虑毒室等设备间用于住人、堆物 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )用电设备是否符合规范，有无线路老化现象 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )在人防工程内打隔断为房间用于居住的 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否建立人防工程安全使用巡查和考核制度，并保存相关材料 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )设置使用管道燃气设备是否有主管部门审批手续 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )应急照明、疏散指示设施设置是否合理，能否有效使用 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否存在擅自改变工程主体结构或拆除设施设备行为 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )区级人防工程安全监督检查 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )消防通道、安全出口是否畅通，消防提示警示标语设置是否健全 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )人员密集场所是否具备两个以上安全出口，安全疏散通道宽度是否符合相关规定 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )排烟、喷淋、自动报警等消防设施设备是否符合规范要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否在人防工程入口处设置人防工程使用标志牌 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )有无使用或存放液化石油气等易燃易爆危险品 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )灭火器数量、型号、有效期限是否符合要求，有无擅自挪用、拆除、损坏、停用消防设施器材的 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否与使用人签订地下空间安全使用责任书 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否建立防火、防汛、治安、卫生、安全使用巡查、考核、培训等管理制度和应急预案，并保存相关材料 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )管理使用人员是否经过培训，持证上岗情况 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否存在未经许可擅自改变工程使用用途，影响使用安全的行为 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )早期人防工程安全管理是否符合要求（防空地下室不用填写） |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )是否在醒目位置公示有效的人民防空使用许可证 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )有无乱拉电线，使用电炉子、热得快、电褥子等火源性电器用具的，是否有吸烟现象 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | ( )室内、采光窗井、出入口等环境卫生情况 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 执法人员 |  |  | 执法证号 |  |  |  |
| 执法人员 |  |  | 执法证号 |  |  |  |

被检查人(签字):                                 执法检查单位(盖章):

日期:                                           检查日期:

注:本文书一式两联，第一联由行政机关存档，第二联交被检查人