京通州发改（核）〔2020〕26号

关于国网北京通州供电公司财贸学院路

10千伏线路综合整治等三项工程

项目核准的批复

国网北京市电力公司：

你单位拟实施的国网北京通州供电公司财贸学院路10千伏线路综合整治等三项工程，依据市规自委通州分局《关于征求国网北京通州供电公司财贸学院路10千伏线路综合整治等三项工程规划和国土意见的复函》、《关于“玉桥中路10kV线路综合整治等三项工程”市政交通基础设施“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函[2019]0005号）文件，现将有关核准事项批复如下：

一、建设方案

(一)财贸学院路10千伏线路综合整治工程

L1线（干线）：起点为财贸学院路北口、通燕高速辅路南侧，现状电力隧道三通井，沿通县外环路南红线东约1米新建规模为12φ150+2φ150毫米电力管线，终点为永顺北街与财贸学院路交汇口北侧新建11#三通井，长度约411米。

L2线（支线）：起点为财贸学院路北口西侧新建2#三通井，向西新建规模为8φ150+2φ150毫米电力管线，终点为好运专业汽车装饰美容店东侧新建岳庄路新3#开闭器，长度约6米。

L3线（支线）：起点为财贸学院路西侧、路平会计服务（北京）有限公司路对侧新建7#三通井，向西新建规模为8φ150+2φ150毫米电力管线，终点为江苏专业钣金烤漆店东侧新建关岳路新4#开闭器，长度约6米。

L4线（支线）：起点为财贸学院路西侧、远大洪雨防水公司东侧新建9#三通井，向东新建规模为6φ150毫米电力管线，横穿现状财贸学院路，终点为海友酒店大门西侧新建12#三通井，长度约13米。

(二)故城东路10千伏线路综合整治工程

L1线（干线）:位于故城东路西侧，北起新华东街与故城东路交叉口西北角现状1#电力井，向南沿故城东路道路永中西约28.5米～40.9米原位新加6φ150+2φ150毫米电力管线，至京客隆超市东侧现状2#电力井，长约20米。

L2线（干线）:位于故城东路西侧，北起京客隆超市东侧现状2#电力井，向南沿故城东路道路永中西约13.9米～26米原位新加8φ150毫米电力管线，至京客隆超市停车场东侧现状6#电力井，长约98米。

L3线（干线）:位于故城东路西侧，北起京客隆超市停车场东侧现状6#电力井，向南沿故城东路道路永中西约14米原位新加6φ150+2φ150毫米电力管线，至新华小区1号楼东侧改造8#三通井，长约61米。

L4线（干线）:位于故城东路西侧，北起新华小区1号楼东侧改造8#三通井，向南沿故城东路道路永中西约14米～15米新建12φ150+2φ150毫米电力管线，至新华小区5号楼东侧现状9#电力井，长约186米。

L5线（干线）:位于故城东路西侧，北起新华小区5号楼东侧现状9#电力井，向南沿故城东路道路永中西约14米原位新加10φ150+2φ150毫米电力管线，至新华小区7号楼东侧改造13#直线井，长约37米。
    L6线（干线）:位于故城东路西侧，北起新华小区7号楼东侧改造13#直线井，向南沿故城东路道路永中西约13米～20米新建规模为12φ150+2φ150毫米电力管线，至玉带河东街与故城东路交叉口西北角新建1#双层四通井，长约492米。

L7、L8线（支线）:位于故城东路西侧，两条新建管线分别东起北人家园东门北侧新建5#三通井和改造14#双层三通井，向西距故城东路道路永中西约14.9米～29米新建规模为8φ150+2φ150毫米电力管线，两条新建管线分别至北人家园小区围墙东侧南关路新建开闭器K01和西北路现状开闭器，共长约24米。

L9线（支线）:位于故城东路西侧，东起北人家园2号楼东侧新建2#三通井，向西距故城东路道路永中西约14.9米～29米新建规模为8φ150+2φ150毫米电力管线，至北人家园小区围墙东侧西北路新建开闭器K02，长约8米。

L10线（支线）:位于故城东路东侧，北起西上园12号楼西侧现状12#电力井，向南沿故城东路道路永中东约18.3米～21.9米新建规模为1φ150毫米直埋电力管线，至西上园西门公交站东侧现状路灯箱变，长约26米。

(三)玉桥中路10kV线路综合整治工程

A段(京秦铁路以北)：

L1线（干线）：起点为故城东路与玉带河大街交叉口西北侧的故城东路10千伏线路综合整治工程新建1#双层四通井，向东穿越故城东路新建12φ150+2φ150毫米电力管线约35米，终点为故城东路与玉带河大街交叉口东北侧2#现状电力井。

L2线（干线）：起点为玉桥中路与玉带河大街交叉口东南角4#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约14.3米原位新加4φ150+2φ150毫米电力管线约18米，终点为日化二厂西宿舍5号楼的西南侧5#现状电力井；起点为日化二厂西宿舍5号楼的西南侧5#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约15.3～16.9米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约123米，终点为玉桥中路东侧8#现状电力井。

L3线（干线）：起点为玉桥中路西侧圣嘉洪堡国际幼儿园东南角9#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中西约16.6米～16.8米原位新加10φ150+2φ150毫米电力管线约121米，终点为京秦铁路北玉桥中路西侧12#新建三通井。

B段(京秦铁路以南)：

L4线（干线）：起点为京秦铁路南玉桥中路西侧13#新建直通井，向南沿玉桥中路道路永中西约14.1米～20.2米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约51米，终点为玉桥中路西侧14#现状电力井。

L5线（干线）：起点为玉桥中路东鑫隆百货服装批发城西北侧16#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约17.4米～18.2米原位新加6φ150+2φ150毫米电力管线约80米，终点为乔庄北街与玉桥中路交叉口东南侧18#现状电力井；起点为乔庄北街与玉桥中路交叉口东南侧18#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约16.1米～16.9米原位新加4φ150+2φ150毫米电力管线约29米，终点为乔庄北街与玉桥中路交叉口东南侧20#现状电力井；起点为乔庄北街与玉桥中路交叉口东南侧20#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约16.7米～18.2米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约133米，终点为56号楼西侧25#现状电力井；起点为56楼西侧25#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约3.9米～17.2米原位新加2φ150毫米电力管线约71米，终点为玉桥中路与运河西大街交叉口东北侧28#新建直通井；起点为玉桥中路与运河西大街交叉口东北侧28#新建直通井，向南沿玉桥中路道路永中东0米～3.9米原位新加7φ150+2φ150毫米电力管线约18米，终点为玉桥中路与运河西大街交叉口29#新建四通井。

L6线（干线）：起点为玉桥中路与运河西大街交叉口29#新建四通井，向东沿运河西大街道路永中北约25.8米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约30米，终点为运河西大街北侧30#新建四通井。

L7线（干线）：起点为玉桥中路与运河西大街交叉口东南侧33#新建四通井，向南沿玉桥中路道路永中东约6.0米～19.6米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约524米，终点为玉桥中路与梨园北街交叉口东北侧47#现状电力井。

L7线（支线）：起点为玉桥中路与运河西大街交叉口东南侧34#新建四通井，向东新建规模12φ150+2φ150毫米电力管线约15米，终点至玉桥中路与运河西大街交叉口东南侧35#现状电力井。

L8线（干线）：起点为玉桥中路与梨园北街交叉口东北侧47#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东约20.9米～22.5米原位扩建4φ150+2φ150毫米电力管线约53米，终点为玉桥中路与梨园北街交叉口东南侧49#现状电力井；起点为玉桥中路与梨园北街交叉口东南侧49#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东17.9米～20.6米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约192米，终点为光明小区西北侧54#现状电力井；起点为光明小区西北侧54#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东17.8米～18.7米原位新加6φ150+2φ150毫米电力管线约66米，终点为玉桥中路与梨园中街交叉口东南侧56#现状电力井；起点为玉桥中路与梨园中街交叉口东南侧56#现状电力井，向南沿玉桥中路道路永中东12.8米～18.6米新建12φ150+2φ150毫米电力管线约340米，终点为玉桥中路与梨园南街交叉口东北角65#现状电力井。

二、项目总投资及资金来源

工程总投资8071.52万元，由国网北京市电力公司自筹解决。

三、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

四、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目设施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

五、本批复有效期为2年，在有效期内未办理年度投资计划，或未取得延期批复的，逾期自动失效。

请据此办理有关手续。

附件：建设项目招标方案核准意见书

通州区发展和改革委员会

2020年5月22日

| 通州区发展和改革委员会办公室 | 2020年5月25日印发 |
| --- | --- |

附件：

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：国网北京通州供电公司财贸学院路10千伏线路综合整治等三项工程

项目单位名称：国网北京市电力公司

|  | 采购细项 | 招标方式 (公开招标或邀请招标) | 招标组织形式 (自行招标或委托招标) | 不采用 招标形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察 | 工程勘察 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
| 设计 | 工程设计 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 施工 | 土建施工 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
|  | 线路安装 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 监理 | 安装监理 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 设备材料 | 线路 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 核准意见说明： （核准机关盖章） 2020年5月22日 |

注意事项：

1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。