京通州发改（审）〔2020〕107号

关于国网北京通州供电公司中泽家园老旧

小区配电设施改造工程项目建议书

（代可行性研究报告）的批复

国网北京市电力公司：

你单位申报的《关于核准国网北京通州供电公司中泽家园老旧小区配电设施改造工程项目的请示》已收悉。依据《北京市电网中长期发展空间布局规划》、市规自委通州分局《关于老旧小区配电设施改造（旅游新村小区等九项）工程规划及土地使用情况征求意见的回函》（京规自通函〔2019〕695号）、区政法委《关于<国网北京通州供电公司中泽家园老旧小区配电设施改造工程社会稳定风险分析报告>的备案意见》（通政法风评备〔2020〕7号）、投资北京国际有限公司《国网北京通州供电公司中泽家园老旧小区配电设施改造工程项目建议书（代可研）评估工作报告》（投资北京咨（通）〔2020〕035号）及你单位出具的相关材料。经研究，原则同意你单位实施国网北京通州供电公司中泽家园老旧小区配电设施改造工程。现将有关事项批复如下：

- 建设地点

项目位于北京市通州区通马路西侧通州中泽家园小区。

- 建设规模及内容

项目涉及10栋楼，共计534户。新建配电室1座、π接箱14台，新敷设各类电缆4544米。

- 投资规模及资金来源

项目总投资为1225.01万元，其中：工程费1050.11万元，工程建设其他费116.57万元，预备费58.33万元，本项目所需资金的30%由市政府固定资产投资支持，35%由区财政支持,35%由电力公司自筹解决。

四、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

五、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目设施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

六、本批复有效期为2年，在有效期内未办理年度投资计划，或未取得延期批复的，逾期自动失效。

请据此办理有关手续。

附件：建设项目招标方案核准意见书

通州区发展和改革委员会

2020年5月22日

| 通州区发展和改革委员会办公室 | 2020年5月22日印发 |
| --- | --- |

附件：

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：国网北京通州供电公司中泽家园老旧小区配电设施改造工程

项目单位名称：国网北京市电力公司

|  | 采购细项 | 招标方式 (公开招标或邀请招标) | 招标组织形式 (自行招标或委托招标) | 不采用 招标形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察 | 工程勘察 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
| 设计 | 工程设计 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
| 施工 | 土建施工 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
|  | 线路安装 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 监理 | 安装监理 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
| 设备材料 | 线路 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 核准意见说明： （核准机关盖章） 2020年5月22日 |

注意事项：

1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。