京通州发改（核）〔2020〕29号

关于国网北京通州供电公司东北部地区(三零)配套低压电网改造等八项工程项目核准的批复

国网北京市电力公司：

你单位拟实施的国网北京通州供电公司东北部地区(三零)配套低压电网改造等八项工程，依据市规自委通州分局《关于国网北京通州供电公司东北部地区（三零）配套低压电网改造等八项工程项目规划及土地使用情况征求意见的复函》（京规自通函〔2020〕248号）文件，现将有关核准事项批复如下：

一、建设内容及规模

(一)国网北京通州供电公司东北部地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新装各类柱上变压器25台，换装柱上变压器2台，新装箱变2台，新立各类电杆91基，新装单相表2163套，新增三相表675套，新增各类电缆4013米。撤旧：拆除各类柱上变压器2台。

（二）国网北京通州供电公司东南部地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新架设各类绝缘导线16172米，新换各类电杆109基，新增单相表2596套，新增三相表810套，新增电缆3281米。

（三）国网北京通州供电公司西北部地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新装各类柱上变压器24台，换装柱上变压器5台，换装箱变1台，新增各类箱变3台，新换各类电杆92基，新增单相表2163套，新增三相表675套，新增各类电缆4013米。撤旧：拆除各类变压器5台，拆除箱变1台。

（四）国网北京通州供电公司西南部地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新装各类柱上变压器28台，换装柱上变压器2台，新增箱变2台,换装箱变2台，新架设各类导线17246米，新换各类电杆116基，新增单相表2769套，新增三相表2437套，新增各类电缆5136米。撤旧：拆除变压器2台，拆除箱变2台。

（五）国网北京通州供电公司漷县、张家湾地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新架设各类导线24446米，新敷设电力电缆30米，新立各类电杆133基，新装变压器成套设备33套，新装各类变压器3台，利旧各类变压器14台，利旧各类配电箱9台。撤旧：拆除各类柱变15台，拆除配电箱10台，拆除各类电杆25基，拆除各类导线4502米。

（六）国网北京通州供电公司宋庄、马驹桥地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新架设各类导线13721米，新敷设电力电缆45米。新立各类电杆82基，新装各类变压器成套设备28套，新装变压器2台，利旧各类变压器8台，利旧各类配电箱6台。撤旧：拆除各类柱变11台，拆除配电箱9台，拆除各类导线2643米。

（七）国网北京通州供电公司西集、城区地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新架设各类导线5323米，新敷设电力电缆144米，新立各类电杆23基，新装各类变压器成套设备10套，新装变压器3台，利旧各类变压器18台，新装配电箱1台，利旧各类配电箱6台，迁移各类变压器3台，迁移各类配电箱3台。撤旧：拆除各类柱变27台，拆除配电箱10台，拆除导线344米。

（八）国网北京通州供电公司中东部地区(三零)配套低压电网改造工程

新建：新架设各类导线8424米，新敷设电力电缆632米，新立各类电杆49基，新装各类变压器成套设备35套。撤旧：拆除各类柱变24台，拆除配电箱24台，拆除导线927米。

二、项目总投资及资金来源

工程总投资8110.49万元，由国网北京市电力公司自筹解决。

三、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

四、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目设施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

五、本批复有效期为2年，在有效期内未办理年度投资计划，或未取得延期批复的，逾期自动失效。

请据此办理有关手续。

附件：建设项目招标方案核准意见书

通州区发展和改革委员会

2020年5月25日

| 通州区发展和改革委员会办公室 | 2020年5月27日印发 |
| --- | --- |

附件：

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：国网北京通州供电公司东北部地区(三零)配套低压电网改造等八项工程

项目单位名称：国网北京市电力公司

|  | 采购细项 | 招标方式 (公开招标或邀请招标) | 招标组织形式 (自行招标或委托招标) | 不采用 招标形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察 | 工程勘察 |  |  | √ | 未达到招标限额 |
| 设计 | 工程设计 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 施工 | 线路安装 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 监理 | 安装监理 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 设备材料 | 线路 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 核准意见说明： （核准机关盖章） 2020年5月25日 |

注意事项：

1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。