京通州发改（能评）〔2020〕3号

关于北京市通州区西集镇西集村TZ07-0103-0019、0029地块R2二类居住用地、TZ07-0103-0020地块B1商业用地项目

节能审查意见

北京房地钧洋房地产开发有限公司：

你单位《北京市通州区西集镇西集村TZ07-0103-0019、0029地块R2二类居住用地、TZ07-0103-0020地块B1商业用地项目节能审查申请的请示》及相关材料收悉。北京市通州区西集镇西集村TZ07-0103-0019、0029地块R2二类居住用地、TZ07-0103-0020地块B1商业用地项目位于通州区西集镇西集村,具体四至范围：东至西集镇东路，南至西集村南街，西至于岳路，北至西尹路。

总建筑面积为146932.89平方米，其中地上建筑面积为97997.00平方米，地下建筑面积为48935.89平方米，主要为住宅、商业及配套公建。具体功能和建筑面积以规划批准意见为准。经审查，原则同意该项目节能报告，具体意见如下：

- 项目用能结构合理、方案可行。项目能源消耗种类主要有市政热力、电力、天然气。冬季供暖采用市政热力提供热源；夏季制冷采用分体空调和多联机提供冷源。住宅生活热水采用太阳能热水系统，辅助热源为燃气；独立商业建筑设置分散式燃气热水器，各饮用水点预留电开水器安装条件。照明及其他动力设备用能为电力。餐饮用能为天然气。

- 严格控制年综合能源消费总量。项目年能耗控制在1916吨标准煤，其中电力689.88万千瓦时，天然气45.64万立方米，市政热力13518.32吉焦。

- 选用高效节能设备。选用达到国家1级能效标准或国家“节能产品惠民工程”及北京市“节能技术产品”推广目录中的产品和设备。分体空调、多联机、燃气热水器、电开水器、变压器、风机、水泵、照明、电梯等主要用能设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同项目。

- 落实各项节能措施。项目控制建筑围护结构的传热系数、窗墙比、体形系数等热工性能指标；当外墙出现热桥时，采用高效保温材料进行处理。换热系统设有气候补偿装置，散热器设置恒温阀。生活热水系统管路、设备均做保温处理，采用太阳能热水系统提供生活热水，年节约天然气折合101.84吨标准煤。选用节能型高效低损耗变压器，同时设置功率因数补偿。充分利用自然光，优先选用节能型灯具，根据区域使用特点采取集中控制、声光控、智能控制等方式。选用一级能效用能设备。项目单位应在设计、施工阶段组织落实各项节能措施。

- 强化节能管理。切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T23331）等，建立健全能源管理体系，建立能源管控中心。在项目投入使用前，应对其节能审查意见落实情况进行验收并将验收报告上传在线管理系统。

- 积极发展绿色建筑。建设单位在该工程的设计、施工、竣工验收及运行管理过程中，应严格执行北京市《绿色建筑评价标准》（DB11/T825-2015）等节能相关标准，居住建筑达到绿色建筑二星级标准，公共建筑达到绿色一星级标准。

七、项目单位在设计、施工、竣工验收以及运营管理等项目全过程，应严格落实本审查意见和项目节能报告。建设内容、能效水平等发生重大变动的，建设单位应向节能审查机关提出变更申请。

八、本审查意见与项目节能报告一体方为有效文件，有效期2年。我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

通州区发展和改革委员会

2020年7月29日

（联系人：节能科 赵伟臣； 联系电话：69544842）

| 通州区发展和改革委员会办公室 | 2020年8月3日印发 |
| --- | --- |